CNAS认可的实验室检测能力范围（中文）

名称：北矿检测技术有限公司

地址：北京实验室

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 化学类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属与合金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜及铜合金 | 1 | 铜 | 020107 | 铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 GB/T 5121.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 含铜不少于99.90%铜合金锭和非合金铜-铜含量的测定-电解法 ISO 1553:1976 |  |  |
|  |  | 2 | 磷 | 020107 | 铜及铜合金化学分析方法 第2部分：磷含量的测定 GB/T 5121.2-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 铅 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第3部分：铅含量的测定 GB/T 5121.3-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 碳、硫 | 020108,020114 | 铜及铜合金化学分析方法 第4部分：碳、硫含量的测定 GB/T 5121.4-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第4部分：碳、硫含量的测定 GB/T 5121.4-2008 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第4部分：碳、硫含量的测定 GB/T 5121.4-2008 方法 3 |  |  |
|  |  | 5 | 镍 | 020106,020114 | 铜及铜合金化学分析方法 第5部分：镍含量的测定 GB/T 5121.5-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第5部分：镍含量的测定 GB/T 5121.5-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 6 | 铋 | 020105,020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第6部分：铋含量的测定 GB/T 5121.6-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第6部分：铋含量的测定 GB/T 5121.6-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 7 | 砷 | 020105,020107 | 铜及铜合金化学分析方法 第7部分：砷含量的测定 GB/T 5121.7-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第7部分：砷含量的测定 GB/T 5121.7-2008 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第7部分：砷含量的测定 GB/T5121.7-2008 方法 3 |  |  |
|  |  | 8 | 铁 | 020106,020107,020114 | 铜及铜合金化学分析方法 第9部分：铁含量的测定 GB/T 5121.9-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第9部分：铁含量的测定 GB/T 5121.9-2008 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第9部分：铁含量的测定 GB/T 5121.9-2008 方法 3 |  |  |
|  |  | 9 | 锡 | 020107 | 铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定 GB/T 5121.10-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 锌 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第11部分：锌含量的测定 GB/T 5121.11 –2008 |  |  |
|  |  | 11 | 锑 | 020105 | 铜及铜合金化学分析方法 第12部分：锑含量的测定 GB/T 5121.12-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 罗丹明B分光光度法测定锑量 ISO 5956:1984 |  |  |
|  |  | 12 | 铝 | 020107,020114 | 铜及铜合金化学分析方法 第13部分：铝含量的测定 GB/T 5121.13-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第13部分：铝含量的测定 GB/T 5121.13-2008 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第13部分：铝含量的测定 GB/T 5121.13-2008 方法 3 |  |  |
|  |  | 13 | 锰 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第14部分：锰含量的测定 GB/T 5121.14-2008 |  |  |
|  |  | 14 | 钴 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第15部分：钴含量的测定 GB/T 5121.15-2008 |  |  |
|  |  | 15 | 铬 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第16部分：铬含量的测定 GB/T 5121.16-2008 |  |  |
|  |  | 16 | 铍 | 020107 | 铜及铜合金化学分析方法 第17部分：铍含量的测定 GB/T 5121.17-2008 |  |  |
|  |  | 17 | 镁 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定 GB/T 5121.18-2008 |  |  |
|  |  | 18 | 银 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第19部分：银含量的测定 GB/T 5121.19-2008 |  |  |
|  |  | 19 | 锆 | 020107 | 铜及铜合金化学分析方法 第20部分：锆含量的测定 GB/T 5121.20-2008 |  |  |
|  |  | 20 | 钛 | 020107 | 铜及铜合金化学分析方法 第21部分：钛含量的测定 GB/T 5121.21-2008 |  |  |
|  |  | 21 | 镉 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定 GB/T 5121.22-2008 |  |  |
|  |  | 22 | 硅 | 020107,020113 | 铜及铜合金化学分析方法 第23部分：硅含量的测定 GB/T 5121.23-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第23部分：硅含量的测定 GB/T 5121.23-2008 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第23部分：硅含量的测定 GB/T 5121.23-2008 方法 3 |  |  |
|  |  | 23 | 硒、碲 | 020105,020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第24部分：硒、碲含量的测定 GB/T 5121.24-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜及铜合金化学分析方法 第24部分：硒、碲含量的测定 GB/T 5121.24-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 24 | 汞 | 020106 | 铜及铜合金化学分析方法 第26部分：汞含量的测定 GB/T 5121.26-2008 |  |  |
|  |  | 25 | 磷、银、铋、锑、砷、铁、镍、铅、锡、硫、锌、锰、镉 | 020101 | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 |  |  |
|  |  | 26 | 铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋 | 020110 | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 |  |  |
| 2 | 铅及铅合金 | 1 | 锡 | 020105,020107,020114 | 铅及铅合金化学分析方法 第1部分：锡量的测定 GB/T 4103.1-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及铅合金化学分析方法 第1部分：锡量的测定 GB/T 4103.1-2012 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及铅合金化学分析方法 第1部分：锡量的测定 GB/T 4103.1-2012 方法 3 |  |  |
|  |  | 2 | 锑 | 020107,020106,020114 | 铅及铅合金化学分析方法 第2部分：锑量的测定 GB/T 4103.2-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及铅合金化学分析方法 第2部分：锑量的测定 GB/T 4103.2-2012 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及铅合金化学分析方法 第2部分：锑量的测定 GB/T 4103.2-2012 方法 3 |  |  |
|  |  | 3 | 铜 | 020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第3部分：铜量的测定 GB/T 4103.3-2012 |  |  |
|  |  | 4 | 铁 | 020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第4部分：铁量的测定 GB/T 4103.4-2012 |  |  |
|  |  | 5 | 铋 | 020105,020107 | 铅及铅合金化学分析方法 第5部分：铋量的测定 GB/T 4103.5-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及铅合金化学分析方法 第5部分：铋量的测定 GB/T 4103.5-2012 方法 2 |  |  |
|  |  | 6 | 砷 | 020105,020107 | 铅及铅合金化学分析方法 第6部分：砷量的测定 GB/T 4103.6-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及铅合金化学分析方法 第6部分：砷量的测定 GB/T 4103.6-2012 方法 2 |  |  |
|  |  | 7 | 硒 | 020105 | 铅及铅合金化学分析方法 第7部分：硒量的测定 GB/T 4103.7-2012 |  |  |
|  |  | 8 | 碲 | 020105,020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第8部分：碲量的测定 GB/T 4103.8-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及铅合金化学分析方法 第8部分：碲量的测定 GB/T 4103.8-2012 方法 2 |  |  |
|  |  | 9 | 钙 | 020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第9部分：钙量的测定 GB/T 4103.9-2012 |  |  |
|  |  | 10 | 银 | 020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第10部分：银量的测定 GB/T 4103.10-2012 |  |  |
|  |  | 11 | 锌 | 020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第11部分：锌量的测定 GB/T 4103.11-2012 |  |  |
|  |  | 12 | 铊 | 020107 | 铅及铅合金化学分析方法 第12部分：铊量的测定 GB/T 4103.12-2012 |  |  |
|  |  | 13 | 铝 | 020107 | 铅及铅合金化学分析方法 第13部分：铝量的测定 GB/T 4103.13-2012 |  |  |
|  |  | 14 | 锡、锑、铜、铁、铋、砷、银、锌、镉、镍 | 020110 | ICP-MS法测定锡、锑、铜、铁、铋、砷、银、锌、镉、镍量 IREAC-ZY-PB01 |  |  |
|  |  | 15 | 镉 | 020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第14部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 4103.14-2009 |  |  |
|  |  | 16 | 镍 | 020106 | 铅及铅合金化学分析方法 第15部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 4103.15-2009 |  |  |
|  |  | 17 | 砷、锑、硒、锡、碲 | 020106,020101 | 铅及铅合金 分离基体铅后FAAS法或ICP-ES法测定 ENV 14029：2001 |  |  |
|  |  | 18 | 砷、锑、硒、锡、碲 | 020106,020101 | 铅及铅合金 共沉淀分离后FAAS法或ICP-ES法测定 ENV 14138：2001(E) |  |  |
| 3 | 锌及锌合金 | 1 | 铝 | 020107,020114 | 锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法 GB/T 12689.1-2010 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法 GB/T 12689.1-2010 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法 GB/T 12689.1-2010 方法 3 |  |  |
|  |  | 2 | 砷 | 020105 | 锌及锌合金化学分析方法 砷量的测定－原子荧光光谱法 GB/T 12689.2-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 镉 | 020106 | 锌及锌合金化学分析方法 镉量的测定－火焰原子吸收光谱法 GB/T 12689.3-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 铜 | 020107 | 锌及锌合金化学分析方法 铜量的测定－二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法、火焰原子吸收光谱法和电解法 GB/T 12689.4-2004 方法2 |  |  |
|  |  | 5 | 铁 | 020106,020107 | 锌及锌合金化学分析方法 铁量的测定－磺基水杨酸分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 12689.5-2004 方法1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌及锌合金化学分析方法 铁量的测定－磺基水杨酸分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 12689.5-2004 方法2 |  |  |
|  |  | 6 | 镁 | 020106 | 锌及锌合金化学分析方法 第7部分：镁量的测定－火焰原子吸收光谱法 GB/T 12689.7-2010 |  |  |
|  |  | 7 | 硅 | 020107 | 锌及锌合金化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 12689.8-2004 |  |  |
|  |  | 8 | 锑 | 020105 020106 | 锌及锌合金化学分析方法 锑量的测定 原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 12689.9-2004 |  |  |
|  |  | 9 | 锡 | 020107 | 锌及锌合金化学分析方法 锡量的测定 苯芴酮 溴化十六烷基三甲胺分光光度法 GB/T 12689.10-2004 GB/T 12689.10-2004 |  |  |
|  |  | 10 | 镧、铈合量 | 020107 | 锌及锌合金化学分析方法 镧、铈合量的测定 三溴偶氮胂分光光度法 GB/T 12689.11-2004 |  |  |
|  |  | 11 | 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈 | 020101 | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定电感耦合等离子体－发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 |  |  |
|  |  | 12 | 铅、镉、铁、铜、锡、铝、镁 | 020101 | 锌及锌合金 第2部分 电感藕合等离子发射光谱法 BS EN ISO 3815-2:2005 |  |  |
| 4 | 锡 | 1 | 铜 | 020106 | 锡化学分析方法 第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.1-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 020107 | 锡化学分析方法 第2部分：铁量的测定 1，10－二氮杂菲分光光度法 GB/T 3260.2-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 铋 | 020107,020106 | 锡化学分析方法 第3部分：铋量的测定 碘化钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.3-2013 方法1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡化学分析方法 第3部分：铋量的测定 碘化钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.3-2013 方法2 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 | 020106 | 锡化学分析方法 第4部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.4-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 锑 | 020107 | 锡化学分析方法 第5部分：锑量的测定 孔雀绿分光光度法 GB/T 3260.5-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 砷 | 020107 | 锡化学分析方法 第6部分：砷量的测定 孔雀绿－砷钼杂多酸分光光度法 GB/T 3260.6-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 铝 | 020106 | 锡化学分析方法 第7部分：铝量的测定 电热原子吸收光谱法 GB/T 3260.7-2013 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020106 | 锡化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.8-2013 |  |  |
|  |  | 9 | 硫 | 020108 | 锡化学分析方法 第9部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 GB/T 3260.9-2013 |  |  |
|  |  | 10 | 镉 | 020106 | 锡化学分析方法 第10部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.10-2013 |  |  |
|  |  | 11 | 银、镍、钴、铜、铁、铋、铅、锌、镉 | 020110 | ICP-MS法测定锡中银、镍、钴、铜、铁、铋、铅、锌、镉量 IREAC-ZY-SN01 |  |  |
| 5 | 锑及三氧化二锑 | 1 | 砷 | 020107 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 砷量的测定-砷钼蓝分光光度法 GB/T 3253.1-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 020107 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 铁量的测定-邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 3253.2-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 铅 | 020106 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 铅量的测定-火焰原子吸收光谱法 GB/T 3253.3-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 硫 | 020114 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 锑中硫量的测定 燃烧中和法 GB/T 3253.4-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 020106 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3253.5-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 硒 | 020105 | 锑及三氧化二锑化学分析方法，硒量的测定-原子荧光光谱法 GB/T 3253.6-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 铋 | 020105 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 铋量的测定 原子荧光光谱法 GB/T 3253.7-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑及三氧化二锑化学分析方法 铋量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 3253.11-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 三氧化二锑 | 020114 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 三氧化二锑量的测定 碘量法 GB/T 3253.8-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 镉 | 020106 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3253.9-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 汞 | 020105 | 锑及三氧化二锑化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法 GB/T 3253.10-2009 |  |  |
| 6 | 铋 | 1 | 铜 | 020107 | 铋化学分析方法 铜量的测定 双乙醛草酰二腙分光光度法 YS/T536.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 020106 | 铋化学分析方法，铁量的测定 电热原子吸收光谱法 YS/T 536.2-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 锑 | 020107 | 铋化学分析方法 锑量的测定 孔雀绿分光光度法 YS/T 536.3-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 银 | 020106 | 铋化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法和电热原子吸收光谱法 YS/T 536.4-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 锌 | 020106 | 铋化学分析方法 锌量的测定 固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法 YS/T 536.5-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 铅 | 020106 | 铋化学分析方法 铅量的测定 电热原子吸收光谱法 YS/T 536.6-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 砷 | 020105 | 铋化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法 YS/T 536.7-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 氯 | 020107 | 铋化学分析方法 氯量的测定 硫氰酸汞分光光度法 YS/T 536.8-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 锡 | 020107 | 铋化学分析方法 锡量的测定 铍共沉淀-分光光度法 YS/T 536.10-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 汞 | 020105 | 铋化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法 YS/T 536.11-2009 |  |  |
|  |  | 11 | 镍 | 020106 | 铋化学分析方法 镍量的测定 电热原子吸收光谱法 YS/T 536.12-2009 |  |  |
|  |  | 12 | 镉 | 020106 | 铋化学分析方法，镉量的测定 电热原子吸收光谱法 YS/T 536.13-2009 |  |  |
| 7 | 镉 | 1 | 砷 | 020105 | 镉化学分析方法 第1部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 74.1-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 锑 | 020105 | 镉化学分析方法 第2部分：锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 74.2-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 镍 | 020106 | 镉化学分析方法 第3部分：镍量的测定 电热原子吸收光谱法 YS/T 74.3-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 | 020106 | 镉化学分析方法 第4部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 74.4-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 020107 | 镉化学分析方法 第5部分：铜量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法 YS/T 74.5-2010 |  |  |
|  |  | 6 | 锌 | 020106 | 镉化学分析方法 第6部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 74.6-2010 |  |  |
|  |  | 7 | 铁 | 020107 | 镉化学分析方法 第7部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法 YS/T 74.7-2010 |  |  |
|  |  | 8 | 铊 | 020107 | 镉化学分析方法 第8部分：铊量的测定 结晶紫分光光度法 YS/T 74.8-2010 |  |  |
|  |  | 9 | 锡 | 020105 | 镉化学分析方法 第9部分：锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 74.9-2010 |  |  |
|  |  | 10 | 银 | 020106 | 镉化学分析方法 第10部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 74.10-2010 |  |  |
|  |  | 11 | 砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银 | 020101 | 镉化学分析方法 第11部分：砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡和银量大测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 YS/T 74.11-2010 |  |  |
| 8 | 钴 | 1 | 铁 | 020107 | 钴化学分析方法 第1部分：铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法 YS/T 281.1-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 铝 | 020107 | 钴化学分析方法 第2部分：铝量的测定 铬天青S分光光度法 YS/T 281.2-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 硅 | 020107 | 钴化学分析方法 第3部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法 YS/T 281.3-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 020107 | 钴化学分析方法 第4部分：砷量的测定 钼蓝分光光度法 YS/T 281.4-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 磷 | 020107 | 钴化学分析方法 第5部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法 YS/T 281.5-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 镁 | 020106 | 钴化学分析方法 第6部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 281.6-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 锌 | 020106 | 钴化学分析方法 第7部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 281.7-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 镉 | 020106 | 钴化学分析方法 第8部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 281.8-2011 |  |  |
|  |  | 9 | 铅 | 020106 | 钴化学分析方法 第9部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 281.9-2011 |  |  |
|  |  | 10 | 镍 | 020106 | 钴化学分析方法 第10部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 281.10-2011 |  |  |
|  |  | 11 | 铜、锰 | 020106 | 钴化学分析方法 第11部分：铜、锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 281.11-2011 |  |  |
|  |  | 12 | 砷、锑、铋、锡、铅 | 020106 | 钴化学分析方法第12部分：砷、锑、铋、锡、铅量的测定 电热原子吸收光谱法 YS/T 281.12-2011 |  |  |
|  |  | 13 | 硫 | 020108 | 钴化学分析方法 第13部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 YS/T 281.13-2011 |  |  |
|  |  | 14 | 碳 | 020108 | 钴化学分析方法 第14部分：碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 YS/T 281.14-2011 |  |  |
|  |  | 15 | 砷、锑、铋 | 020105 | 钴化学分析方法 第15部分：砷、锑、铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 281.15-2011 |  |  |
|  |  | 16 | 铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋 | 020110 | 钴化学分析方法 第17部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 281.17-2011 |  |  |
|  |  | 17 | 钙、镁、锰、铁、镉、锌 | 020101 | 钴化学分析方法 第19部分：钙、镁、锰、铁、镉、锌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 YS/T 281.19-2011 |  |  |
| 9 | 镍 | 1 | 铁 | 020107 | 镍化学分析方法 铁量的测定—磺基水杨酸分光光度法 GB/T 8647.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定铁量 ISO6351:1985 |  |  |
|  |  | 2 | 铝 | 020106 | 镍化学分析方法 铝量的测定 电热原子吸收光谱法 GB/T 8647.2-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 硅 | 020107 | 镍化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 8647.3-2006 |  |  |
|  |  | 4 | 磷 | 020107 | 镍化学分析方法 磷量的测定 钼篮分光光度法 GB/T 8647.4-2006 |  |  |
|  |  | 5 | 镁 | 020106 | 镍化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 8647.5-2006 |  |  |
|  |  | 6 | 铋 | 020106 | 镍化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 ISO6351:1985 |  |  |
|  |  | 7 | 钴、铜、锰、镉、锌、铅 | 020106 | 镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 8647.6-2006 |  |  |
|  |  | 8 | 砷、锑、铋、锡、铅 | 020106 | 镍化学分析方法 砷、锑、铋、锡和铅量的测定 电热原子吸收光谱法 GB/T 8647.7-2006 |  |  |
|  |  | 9 | 银、镉、硒、锡、碲、铊 | 020106 | 镍化学分析方法 银、镉、硒、锡、碲和铊量的测定 电热原子吸收光谱法 ISO7523:1985 |  |  |
|  |  | 10 | 硫 | 020108 | 镍化学分析方法 硫量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法 GB/T 8647.8-2006 |  |  |
|  |  | 11 | 碳 | 020108 | 镍化学分析方法 碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 GB/T 8647.9-2006 |  |  |
| 10 | 金及其制品 | 1 | 金 | 020113 | 金化学分析方法 金量的测定 火试金法 GB/T 11066.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法第6部分：差减法 GB/T21198.6-2007 | 只测金合金 |  |
|  |  |  |  |  | 金合金首饰 金含量的测定 灰吹法（火试金法） GB/T9288-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 银 | 020106 | 金化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11066.2-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 铁 | 020106 | 金化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11066.3-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 铜、铅、铋 | 020106 | 金化学分析方法 铜、铅、铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11066.4-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 镁、镍、锰、钯 | 020106 | 金化学分析方法 镁、镍、锰和钯量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11066.6-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 银、铜、铁、铅、铋、锑、钯、镁、镍、锰、铬 | 020101 | 金化学分析方法 银、铜、铁、铅、铋、锑、钯、镁、镍、锰和铬量的测定 乙酸乙酯萃取-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 11066.8-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 砷、锡 | 020105 | 金化学分析方法 砷和锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 GB/T 11066.9-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 硅 | 020107 | 金化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 11066.10-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、铬、镍、锰 | 020110,020101 | ICP-MS、ICP-AES法测定金中银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、铬、镍、锰 IREAC-ZY-AU01 ICP-MS |  |  |
|  |  |  |  |  | ICP-MS、ICP-AES法测定金中银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、铬、镍、锰 IREAC-ZY-AU01 ICP-AES |  |  |
|  |  | 10 | 银、铝、砷、铋、镉、铬、铜、铁、铱、镁、锰、镍、铅、钯、铂、铑、锑、硒、碲、钛、锌 | 020101 | 高纯金化学分析方法 第1部分：乙酸乙酯萃取分离-ICP-AES法测定杂质元素的含量 GB/T 25934.1-2010 |  |  |
|  |  | 11 | 银、铝、砷、铋、镉、铬、铜、铁、铱、镁、锰、钠、镍、铅、钯、铂、铑、锑、硒、锡、碲、钛、锌 | 020110 | 高纯金化学分析方法 第2部分：ICP-MS-标准加入校正-内标法测定杂质元素的含量 GB/T 25934.2-2010 |  |  |
|  |  | 12 | 银、铜、铅、铁、锑、铋、镍、钯、铝、锰、镁、铂、锡、钛、铬、铑、锌、镉、铱、硅、砷 | 020101 | 高纯金化学分析方法 第3部分：乙醚萃取分离-ICP-AES法测定杂质元素的含量 GB/T 25934.3-2010 |  |  |
| 11 | 银及其制品 | 1 | 银 | 020106 | 银化学分析方法 银量的测定—氯化银沉淀-火焰原子吸收光谱法 GB/T 11067.1-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 铜 | 020106 | 银化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11067.2-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 硒、碲 | 020101 | 银化学分析方法 硒和碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 11067.3-2006 |  |  |
|  |  | 4 | 锑 | 020101 | 银化学分析方法 锑量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 11067.4-2006 |  |  |
|  |  | 5 | 铅、铋 | 020106 | 银化学分析方法 铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11067.5-2006 |  |  |
|  |  | 6 | 铁 | 020106 | 银化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11067.6-2006 |  |  |
|  |  | 7 | 金、铜、铁、铅、锑、铋、钯、硒、碲、锌 | 020110,020101 | ICP-MS、ICP-AES测定银中金、铜、铁、铅、锑、铋、钯、硒、碲、锌 IREAC-ZY-AG01 ICP-MS |  |  |
|  |  |  |  |  | ICP-MS、ICP-AES测定银中金、铜、铁、铅、锑、铋、钯、硒、碲、锌 IREAC-ZY-AG01 ICP-AES |  |  |
| 12 | 粗铜 | 1 | 铜 | 020114 | 粗铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 YS/T 521.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粗铜化学分析方法 电解法测定铜量 ISO1554:1976 |  |  |
|  |  | 2 | 砷 | 020105,020114 | 粗铜化学分析方法 第3部分：砷量的测定 方法1 氢化物发生-原子荧光光谱法 方法2 溴酸钾滴定法 YS/T 521.3-2009 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粗铜化学分析方法 第3部分：砷量的测定 方法1 氢化物发生-原子荧光光谱法 方法2 溴酸钾滴定法 YS/T 521.3-2009 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 金、银 | 020113 | 粗铜化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火试金法 YS/T 521.2-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 铅、铋、锑 | 020106 | 粗铜化学分析方法 第4部分：铅、铋、锑量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 521.4-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 锌、镍 | 020106 | 粗铜化学分析方法 第5部分：锌和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 521.5-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 砷、锑、铋、铅、锌和镍 | 020101 | 粗铜化学分析方法 第6部分：砷、锑、铋、铅、锌和镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 521.6-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 金、银 | 020113 | 粗铜化学分析方法 金和银量的测定 直接火试金法 IREAC-ZY-CT01-2018 |  |  |
| 13 | 粗铅 | 1 | 铅 | 020114 | 粗铅化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 248.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 锡 | 020107,020114 | 粗铅化学分析方法 锡量的测定 苯基荧光酮分光光度法和碘酸钾滴定法 YS/T 248.2-2007 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粗铅化学分析方法 锡量的测定 苯基荧光酮分光光度法和碘酸钾滴定法 YS/T 248.2-2007 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 锑 | 020106 | 粗铅化学分析方法 锑量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 248.3-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 020107,020114 | 粗铅化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和萃取-碘滴定法 YS/T 248.4-2007 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粗铅化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和萃取-碘滴定法 YS/T 248.4-2007 方法 2 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 020106 | 粗铅化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 248.5-2007 |  |  |
|  |  | 6 | 金、银 | 020113 | 粗铅化学分析方法 金量和银量的测定 火试金法 YS/T248.6-2007 |  |  |
|  |  | 7 | 银 | 020106 | 粗铅化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/248.7-2007 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020106 | 粗铅化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 248.8-2007 |  |  |
|  |  | 9 | 铋 | 020106 | 粗铅化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 248.9-2007 |  |  |
|  |  | 10 | 铁 | 020106 | 粗铅化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 248.10-2007 |  |  |
| 14 | 锌粉 | 1 | 锌 | 020114 | 锌粉化学分析方法 全锌量的测定 Na2EDTA滴定法 金属锌量的测定 高锰酸钾滴定法 GB/T 6890-2012附录A 附录B |  |  |
|  |  | 2 | 铅、铁、镉 | 020106 | 锌粉化学分析方法 铅、镉、铁量测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6890-2012 附录C |  |  |
|  |  | 3 | 酸不溶物 | 020113 | 锌粉化学分析方法 酸不溶物量测定 重量法 GB/T 6890-2012 附录D |  |  |
|  |  | 4 | 硫 | 020113 | 锌粉化学分析方法 硫量测定 重量法 GB/T 6890-2012 附录E |  |  |
| 15 | 镁及镁合金 | 1 | 铝 | 020107,020113 | 镁及镁合金化学分析方法 第1部分：铝含量的测定 GB/T 13748.1-2013 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁及镁合金化学分析方法 第1部分：铝含量的测定 GB/T 13748.1-2013 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁及镁合金化学分析方法 第1部分：铝含量的测定 GB/T 13748.1-2013 方法 3 |  |  |
|  |  | 2 | 锡 | 020107 | 镁及镁合金化学分析方法 锡含量的测定 邻苯二酚紫分光光度法 GB/T 13748.2-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 锰 | 020107 | 镁及镁合金化学分析方法 第4部分：锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法 GB/T 13748.4-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 铁 | 020107 | 镁及镁合金化学分析方法 第9部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 13748.9-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 020107 | 镁及镁合金化学分析方法 第12部分：铜含量的测定 GB/T 13748.12-2013 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁及镁合金化学分析方法 第12部分：铜含量的测定 GB/T 13748.12-2013 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁及镁合金化学分析方法 第12部分：铜含量的测定 GB/T 13748.12-2013 方法 3 |  |  |
|  |  | 6 | 铅 | 020106 | 镁及镁合金化学分析方法 铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 13748.13-2005 |  |  |
|  |  | 7 | 镍 | 020107 | 镁及镁合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 13748.14-2013 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020106,020107,020114 | 镁及镁合金化学分析方法 第15部分：锌含量的测定 GB/T 13748.15-2013 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁及镁合金化学分析方法 第15部分：锌含量的测定 GB/T 13748.15-2013 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁及镁合金化学分析方法 第15部分：锌含量的测定 GB/T 13748.15-2013 方法 3 |  |  |
|  |  | 9 | 氯 | 020107 | 镁及镁合金化学分析方法 氯含量的测定 氯化银浊度法 GB/T 13748.18-2005 |  |  |
|  |  | 10 | 钛 | 020107 | 镁及镁合金化学分析方法 钛含量的测定 二安替比啉甲烷分光光度法 GB/T 13748.19-2005 |  |  |
|  |  | 11 | 铁、铜、锰、钛、锌、钇、铌、锶、镍、锆、铍、铅、钙、铝、铈 | 020101 | 镁及镁合金化学分析方法 第20部分：ICP-AES测定元素含量 GB/T 13748.20-2009 |  |  |
| 16 | 铝及铝合金 | 1 | 汞 | 020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 砷 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 20975.2-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 铜 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 GB/T 20975.3-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 铁 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第4部分: 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 20975.4-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 硅 | 020107,020113 | 铝及铝合金化学分析方法 第5部分: 硅含量的测定 GB/T 20975.5-2008 方法1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝及铝合金化学分析方法 第5部分: 硅含量的测定 GB/T 20975.5-2008 方法2 |  |  |
|  |  | 6 | 镉 | 020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.6-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 锰 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法 GB/T 20975.7-2008 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020114,020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定 GB/T 20975.8-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定 GB/T 20975.8-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 9 | 锂 | 020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.9-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 锡 | 020107,020114 | 铝及铝合金化学分析方法 第10部分: 锡含量的测定 GB/T 20975.10-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝及铝合金化学分析方法 第10部分: 锡含量的测定 GB/T 20975.10-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 11 | 铅 | 020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.11-2008 |  |  |
|  |  | 12 | 钛 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定 GB/T 20975.12-2008 |  |  |
|  |  | 13 | 钒 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第13部分: 钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法 GB/T 20975.13-2008 |  |  |
|  |  | 14 | 镍 | 020107,020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 GB/T 20975.14-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 GB/T 20975.14-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 15 | 硼 | 020111,020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第15部分：硼含量的测定 GB/T 20975.15-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝及铝合金化学分析方法 第15部分：硼含量的测定 GB/T 20975.15-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 16 | 镁 | 020114,020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定 GB/T 20975.16-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定 GB/T 20975.16-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 17 | 锶 | 020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.17-2008 |  |  |
|  |  | 18 | 铬 | 020307 | 铝及铝合金化学分析方法 第18部分：铬含量的测定 GB/T 20975.18-2008 方法 1 |  |  |
|  |  | 19 | 锆 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第19部分：锆含量的测定 GB/T 20975.19-2008 |  |  |
|  |  | 20 | 镓 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法 GB/T 20975.20-2008 |  |  |
|  |  | 21 | 钙 | 020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.21-2008 |  |  |
|  |  | 22 | 铍 | 020106 | 铝及铝合金化学分析方法 第22部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法 GB/T 20975.22-2008 |  |  |
|  |  | 23 | 锑 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法 GB/T 20975.23-2008 |  |  |
|  |  | 24 | 稀土总量 | 020107 | 铝及铝合金化学分析方法 第24部分：稀土总含量的测定 GB/T 20975.24-2008 |  |  |
|  |  | 25 | 铁、铜、镁、锰、镓、钛、钒、铟、锡、铋、钙、铬、锌、镍、镉、锆、铍、铅、硼、硅、锶、锑 | 020101 | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 |  |  |
| 17 | 铸造轴承合金 | 1 | 锡 | 020114 | 铸造轴承合金化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法 YS/T475.1-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 铅 | 020114 | 铸造轴承合金化学分析方法 铅量的测定 EDTA滴定法 YS/T475.2-2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铸造轴承合金化学分析方法 铅、铜、铁、铋、锌、镉量的测定 原子吸收光谱法 YS/T 475.7-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 锑 | 020114 | 铸造轴承合金化学分析方法 锑量的测定 硫酸铈滴定法 YS/T 475.3-2005 |  |  |
|  |  | 4 | 铜 | 020114 | 铸造轴承合金化学分析方法 铜量的测定 硫代硫酸钠滴定法 YS/T 475.4-2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铸造轴承合金化学分析方法 铅、铜、铁、铋、锌、镉量的测定 原子吸收光谱法 YS/T 475.7-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 砷 | 020107 | 铸造轴承合金化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法 YS/T 475.5-2005 |  |  |
|  |  | 6 | 铝 | 020107 | 铸造轴承合金化学分析方法 铝量的测定 铬天青S分光光度法 YS/T 475.6-2005 |  |  |
|  |  | 7 | 铅、铜、铁、铋、锌、镉 | 020106 | 铸造轴承合金化学分析方法 铅、铜、铁、铋、锌、镉量的测定 原子吸收光谱法 YS/T 475.7-2005 |  |  |
| 18 | 锡铅焊料 | 1 | 锡 | 020114 | 锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定 GB/T 10574.1-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 锑 | 020107,020114 | 锡铅焊料化学分析方法 锑量的测定 GB/T 10574.2-2003 GB/T 10574.2-2003 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡铅焊料化学分析方法 锑量的测定 GB/T 10574.2-2003 GB/T 10574.2-2003 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 铋 | 020107 | 锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定 GB/T 10574.3-2003 |  |  |
|  |  | 4 | 铁 | 020107 | 锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定 GB/T 10574.4-2003 |  |  |
|  |  | 5 | 砷 | 020107 | 锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定 GB/T 10574.5-2003 |  |  |
|  |  | 6 | 铜 | 020106 | 锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定 GB/T 10574.6-2003 |  |  |
|  |  | 7 | 银 | 020106,020114 | 锡铅焊料化学分析方法 银量的测定 GB/T 10574.7-2003 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡铅焊料化学分析方法 银量的测定 GB/T 10574.7-2003 方法 2 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020106 | 锡铅焊料化学分析方法 锌量的测定 GB/T 10574.8-2003 |  |  |
|  |  | 9 | 铝 | 020107 | 锡铅焊料化学分析方法 铝量的测定 GB/T 10574.9-2003 |  |  |
|  |  | 10 | 镉 | 020106,020114 | 锡铅焊料化学分析方法 镉量的测定 GB/T 10574.10-2003 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡铅焊料化学分析方法 镉量的测定 GB/T 10574.10-2003 方法 2 |  |  |
|  |  | 11 | 磷 | 020107 | 锡铅焊料化学分析方法 磷量的测定 GB/T 10574.11-2003 |  |  |
|  |  | 12 | 硫 | 020108 | 锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定 GB/T 10574.12-2003 |  |  |
|  |  | 13 | 铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷 | 020101 | 锡铅焊料化学分析方法 铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷量的测定 GB/T 10574.13-2003 |  |  |
| 19 | 钼铁 | 1 | 钼 | 020113,020114 | 钼铁 钼含量的测定 钼酸铅重量法、偏钒酸铵滴定法和8-羟基喹啉重量法 GB/T 5059.1-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼铁 钼含量的测定 钼酸铅重量法、偏钒酸铵滴定法和8-羟基喹啉重量法 GB/T 5059.1-2014 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼铁 钼含量的测定 钼酸铅重量法、偏钒酸铵滴定法和8-羟基喹啉重量法 GB/T 5059.1-2014 方法 3 |  |  |
|  |  | 2 | 锑 | 020107 | 钼铁 锑含量的测定 孔雀绿分光光度法 GB/T 5059.2-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 铜 | 020106 | 钼铁 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 5059.3-2014 |  |  |
|  |  | 4 | 硅 | 020113,020107 | 钼铁 硅含量的测定 硫酸脱水重量法和硅钼蓝分光光度法 GB/T 5059.5-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼铁 硅含量的测定 硫酸脱水重量法和硅钼蓝分光光度法 GB/T 5059.5-2014 方法 2 |  |  |
|  |  | 5 | 磷 | 020107 | 钼铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法 GB/T 5059.6-2007 |  |  |
|  |  | 6 | 碳 | 020108 | 钼铁 碳含量的测定 红外线吸收法 GB/T 5059.7-2014 |  |  |
|  |  | 7 | 硫 | 020108,020114 | 钼铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧碘量法 GB/T 5059.9-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧碘量法 GB/T 5059.9-2008 方法 2 |  |  |
| 20 | 硅铁 | 1 | 硅 | 020113 | 硅铁化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅量 GB 4333.1-84 |  |  |
|  |  | 2 | 磷 | 020107 | 硅铁化学分析方法 铋磷钼蓝光度法测定磷量 GB 4333.2-88 |  |  |
|  |  | 3 | 锰 | 020107 | 硅铁化学分析方法 高碘酸钾光度法测定锰量 GB 4333.3-88 |  |  |
|  |  | 4 | 铝 | 020107,020114,020106 | 硅铁 铝含量的测定 铬天青S分光光度法、EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T4333.4-2007 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 硅铁 铝含量的测定 铬天青S分光光度法、EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T4333.4-2007 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 硅铁 铝含量的测定 铬天青S分光光度法、EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T4333.4-2007 方法 3 |  |  |
|  |  | 5 | 铬 | 020107 | 硅铁化学分析方法 二苯基碳酰二肼光度法测定铬量 GB 4333.6-1988 |  |  |
|  |  | 6 | 硫 | 020113 | 硅铁化学分析方法 色层分离硫酸钡重量法测定硫量 GB 4333.7-1984 |  |  |
|  |  | 7 | 钙 | 020106 | 硅铁化学分析方法 原子吸收光谱法测定钙量 GB 4333.8-1988 |  |  |
|  |  | 8 | 碳 | 020108 | 硅铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量 GB 4333.10-1990 |  |  |
|  |  | 9 | 铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷、镍 | 020101 | 硅铁 铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 24194-2009 |  |  |
| 21 | 铟 | 1 | 砷 | 020105 | 铟化学分析方法 第1部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 276.1-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 锡 | 020107 | 铟化学分析方法 第2部分：锡量的测定 苯基荧光酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法 YS/T 276.2-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 铊 | 020107 | 铟化学分析方法 第3部分：铊量的测定 甲基绿分光光度法 YS/T 276.3-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 铝 | 020107 | 铟化学分析方法 第4部分：铝量的测定 铬天青S分光光度法 YS/T 276.4-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 铁 | 020106 | 铟化学分析方法 第5部分：铁量的测定 方法1：电热原子吸收光谱法 方法2：火焰原子吸收光谱法 YS/T 276.5-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 铜、镉、锌 | 020106 | 铟化学分析方法 第6部分：铜、镉、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 276.6-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 铅 | 020106 | 铟化学分析方法 第7部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 276.7-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 铋 | 020105,020106 | 铟化学分析方法 第8部分：铋量的测定 方法1：氢化物发生—原子荧光光谱法 方法2：火焰原子吸收光谱法 YS/T 276.8-2011 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铟化学分析方法 第8部分：铋量的测定 方法1：氢化物发生—原子荧光光谱法 方法2：火焰原子吸收光谱法 YS/T 276.8-2011 方法 2 |  |  |
|  |  | 9 | 铟 | 020114 | 铟化学分析方法 第9部分：铟量的测定Na2EDTA滴定法 YS/T 276.9-2011 |  |  |
|  |  | 10 | 铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊 | 020101 | 铟化学分析方法 第10部分：铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 276.10-2011 |  |  |
|  |  | 11 | 砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋 | 020110 | 铟化学分析方法 第11部分：砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 276.11-2011 |  |  |
| 22 | 合质金 | 1 | 金 | 020113 | 合质金化学分析方法 第1部分：金量的测定火试金重量法 GB/T 15249.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 银 | 020113,020114 | 合质金化学分析方法第2部分：银量的测定火试金重量法和EDTA滴定法 GB/T 15249.2-2009 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合质金化学分析方法第2部分：银量的测定火试金重量法和EDTA滴定法 GB/T 15249.2-2009 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 铜 | 020114 | 合质金化学分析方法第3部分：铜量的测定碘量法 GB/T 15249.3-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 | 020114 | 合质金化学分析方法第4部分：铅量的测定EDTA滴定法 GB/T 15249.4-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 汞 | 020106 | 合质金化学分析方法：汞量的测定冷原子吸收光谱法 GB/T 15249.5-2009 |  |  |
| 23 | 粗银 | 1 | 银 | 020114 | 粗银化学分析方法 GB/T 18307-2001 |  |  |
|  |  | 2 | 钯 | 020106 | 粗银化学分析方法 第2部分：钯量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 955.2-2014 |  |  |
| 24 | 高镍锍 | 1 | 镍 | 020113 | 高镍锍化学分析方法镍量的测定 丁二酮肟重量法 YS/T 252.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 020107 | 高镍锍化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸光度法 YS/T 252.2-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 钴 | 020106 | 高镍锍化学分析方法 钴量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 252.3-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 铜 | 020114 | 高镍锍化学分析方法 铜量的测定 硫代硫酸钠滴定法 YS/T 252.4-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 硫 | 020114 | 高镍锍化学分析方法 硫量的测定 燃烧-中和滴定法 YS/T 252.5-2007 |  |  |
| 25 | 氧化钴 | 1 | 钴 | 020114 | 氧化钴化学分析方法第1部分：钴量的测定 电位滴定法 YS/T 710.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 钠 | 020106 | 氧化钴化学分析方法 第2部分：钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 710.2-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 硫 | 020108 | 氧化钴化学分析方法 第3部分：硫量的测定 高频燃烧红外吸收法 YS/T 710.3-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 020105 | 氧化钴化学分析方法 第4部分：砷量的测定 原子荧光光谱法 YS/T 710.4-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 硅 | 020107 | 氧化钴化学分析方法 第5部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法 YS/T 710.5-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 钙、镉、铜、铁、镁、锰、镍、铅和锌 | 020101 | 氧化钴化学分析方法 第6部分：钙、镉、铜、铁、镁、锰、镍、铅和锌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 YS/T 710.6-2009 |  |  |
| 26 | 氧化铝 | 1 | 灼烧失量 | 020113 | 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：300℃和1000℃质量损失的测定 GB/T 6609.2-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 二氧化硅 | 020107 | 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量 GB/T 6609.3-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 三氧化二铁 | 020107 | 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 邻二氮杂光度法测定三氧化二铁含量 GB/T 6609.4-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 氧化钠 | 020106 | 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 氧化钠含量的测定 GB/T 6609.5-2004 |  |  |
|  |  | 5 | 二氧化硅、三氧化铁、氧化钠、氧化钾、氧化铜、氧化镁、氧化钙、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锌、二氧化钛、氧化锰、三氧化二镓 | 020101 | 氧化铝化学分析方法 氧化铝杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 630-2007 |  |  |
| 27 | 粗硒 | 1 | 金 | 020113 | 粗硒化学分析方法第1部分：金量的测定火试金重量法和原子吸收光谱法 YS/T 1084.1-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粗硒化学分析方法第1部分：金量的测定火试金重量法和原子吸收光谱法 YS/T 1084.1-2015 附录A |  |  |
|  |  | 2 | 银 | 020106 | 粗硒化学分析方法第2部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 1084.2-2015 |  |  |
| 矿石与矿物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜精矿 | 1 | 铜 | 020314 | 铜精矿化学分析方法第1部分：铜量的测定碘量法 GB/T 3884.1-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜精矿化学分析方法 铜量的测定 电重量法测定铜量 ISO10469:2006 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020306,020313 | 铜精矿化学分析方法第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法 GB/T 3884.2-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜精矿化学分析方法第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法 GB/T 3884.2-2012 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 硫 | 020313,020314 | 铜精矿化学分析方法第3部分：硫量的测定重量法和燃烧-滴定法 GB/T 3884.3-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜精矿化学分析方法第3部分：硫量的测定重量法和燃烧-滴定法 GB/T 3884.3-2012 方法 2 |  |  |
|  |  | 4 | 镁 | 020306 | 铜精矿化学分析方法第4部分：氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3884.4-2012 |  |  |
|  |  | 5 | 氟 | 020311 | 铜精矿化学分析方法第5部分：氟量的测定 离子选择电极法 GB/T 3884.5-2012 |  |  |
|  |  | 6 | 铅、锌、镉、镍 | 020306 | 铜精矿化学分析方法第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T3884 .6-2012 |  |  |
|  |  | 7 | 铅 | 020314 | 铜精矿化学分析方法第7部分：铅量的测定Na2EDTA滴定法 GB/T 3884.7-2012 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020314 | 铜精矿化学分析方法第8部分：锌量的测定Na2EDTA滴定法 GB/T 3884.8-2012 |  |  |
|  |  | 9 | 砷、铋 | 020305,020314,020307 | 铜精矿化学分析方法第9部分：砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 3884.9-2012 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜精矿化学分析方法第9部分：砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 3884.9-2012 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜精矿化学分析方法第9部分：砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 3884.9-2012 方法 3 |  |  |
|  |  | 10 | 锑 | 020305 | 铜精矿化学分析方法第10部分：锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 GB/T 3884.10-2012 |  |  |
|  |  | 11 | 汞 | 020306 | 铜精矿化学分析方法汞量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 3884.11-2005 |  |  |
|  |  | 12 | 铁 | 020314 | 铜精矿化学分析方法 第15部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法 GB/T 3884.15-2014 |  |  |
|  |  | 13 | 二氧化硅 | 020314,020313 | 铜精矿化学分析方法 第16部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法 GB/T 3884.16-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜精矿化学分析方法 第16部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法 GB/T 3884.16-2014 方法 2 |  |  |
|  |  | 14 | 砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙 | 020301 | 铜精矿化学分析方法 第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 3884.18-2014 |  |  |
|  |  | 15 | 铅、锌、铝、铁、砷 | 020301 | 铜精矿化学分析方法 铅、锌、铝、铁和砷量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 IREAC-ZY-TJK01 |  |  |
| 2 | 铅精矿 | 1 | 铅 | 020314 | 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法 GB/T8152.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀-EDTA返滴定法 GB/T 8152.2-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 铝 | 020307 | 铅精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 8152.3-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 锌 | 020314 | 铅精矿化学分析方法 锌量的测定 EDTA滴定法 GB/T 8152.4-2006 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 020305 | 铅精矿化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法 GB/T 8152.5-2006 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 020306 | 铅精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 8152.7-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅精矿化学分析方法 二硫代二安替比林甲烷分光光度法测定铋量 GB 8152.8-1987 |  |  |
|  |  | 6 | 氧化镁 | 020306 | 铅精矿化学分析方法 氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 8152.9-2006 |  |  |
|  |  | 7 | 金、银 | 020306 | 铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法 GB/T 8152.10-2006 |  |  |
|  |  | 8 | 汞 | 020305 | 铅精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法 GB/T 8152.11-2006 |  |  |
|  |  | 9 | 镉 | 020306 | 铅精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 8152.12-2006 |  |  |
| 3 | 锌精矿 | 1 | 锌 | 020314 | 锌精矿化学分析方法第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法 GB/T 8151.1-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氢氧化物沉淀分离-EDTA滴定法测定锌量 ISO13658:2000 |  |  |
|  |  | 2 | 硫 | 020314 | 锌精矿化学分析方法第2部分：硫量的测定燃烧中和滴定法 GB/T 8151.2-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 铁 | 020314 | 锌精矿化学分析方法第3部分：铁量的测定Na2EDTA滴定法 GB/T 8151.3-2012 |  |  |
|  |  | 4 | 二氧化硅 | 020307 | 锌精矿化学分析方法第4部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 8151.4-2012 |  |  |
|  |  | 5 | 铅 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第5部分：铅量的测定火焰原子吸收光谱法 GB/T 8151.5-2012 |  |  |
|  |  | 6 | 铜 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第6部分：铜量的测定火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.6-2012 |  |  |
|  |  | 7 | 砷 | 020305,020314 | 锌精矿化学分析方法第7部分：砷量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法 GB/T8151.7-2012 |  |  |
|  |  | 8 | 镉 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第8部分：镉量的测定火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.8-2012 |  |  |
|  |  | 9 | 氟 | 020311 | 锌精矿化学分析方法第9部分：氟量的测定 离子选择电极法 GB/T8151.9-2012 |  |  |
|  |  | 10 | 锡 | 020305 | 锌精矿化学分析方法第10部分：锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 GB/T8151.10-2012 |  |  |
|  |  | 11 | 锑 | 020305 | 锌精矿化学分析方法第11部分：锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 GB/T8151.11-2012 |  |  |
|  |  | 12 | 银 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第12部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.12-2012 |  |  |
|  |  | 13 | 金 | 020306 | 酸溶/溶液萃取/火焰原子吸收分光光度法测定金量 ISO15249:1998 |  |  |
|  |  | 14 | 锗 | 020305,020307 | 锌精矿化学分析方法第13部分：锗量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法 GB/T8151.13-2012 |  |  |
|  |  | 15 | 镍 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第14部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.14-2012 |  |  |
|  |  | 16 | 汞 | 020305 | 锌精矿化学分析方法汞量的测定 原子荧光光谱法 GB/T8151.15-2005 |  |  |
|  |  | 17 | 钴 | 020306 | 锌精矿化学分析方法钴量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.16-2005 |  |  |
|  |  | 18 | 银、金 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第19部分：金和银含量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.19-2012(ISO15248:1998) |  |  |
|  |  | 19 | 铝、砷、镉、钙、铜、镁、锰、铅 | 020301 | 进出口锌精矿中铝、砷、镉、钙、铜、镁、锰、铅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-AES）法 SN/T 1326-2003 |  |  |
|  |  | 20 | 铟 | 020301 | 锌精矿化学分析方法 铟量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 IREAC-ZY-XJK01 |  |  |
|  |  | 21 | 铁、铅、钴、镍、镉 | 020301 | 锌精矿化学分析方法 铁、铅、钴、镍和镉量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 IREAC-ZY-XJK02 |  |  |
| 4 | 锌精矿焙砂 | 1 | 锌 | 020314 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第1部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T1149.1-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 酸溶锌 | 020314 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第2部分：酸溶锌量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T1149.2-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 硫 | 020314 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第3部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法 YS/T1149.3-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 铁 | 020314 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第5部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T1149.5-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 二氧化硅 | 020307 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第7部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法法 YS/T1149.7-2016 |  |  |
| 5 | 铜精矿、铅精矿、锌精矿 | 1 | 银 | 020314 | 铜精矿、铅精矿、锌精矿中银量的测定 火试金富集-电位滴定法 IREAC-ZY-TQX01-2018 |  |  |
| 6 | 混合铅锌精矿 | 1 | 铅、锌 | 020314 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第1部分：铅量与锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法 YS/T 461.1-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 020314 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第2部分:铁量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 461.2-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 硫 | 020314 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第3部分:硫量的测定 燃烧-中和滴定法 YS/T 461.3-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 020314 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分:砷量的测定 碘滴定法 YS/T 461.4-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 二氧化硅 | 020307 | 混合铅锌精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法 YS/T 461.5-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 汞 | 020305 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第6部分：汞量的测定 原子荧光光谱法 YS/T 461.6-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 镉 | 020306 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第7部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 461.7-2013 |  |  |
|  |  | 8 | 铜 | 020306 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第8部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 461.8-2013 |  |  |
|  |  | 9 | 银 | 020306 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第9部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 461.9-2013 |  |  |
|  |  | 10 | 金、银 | 020313 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第10部分：金量与银量的测定 火试金法 YS/T 461.10-2013 |  |  |
| 7 | 钨精矿 | 1 | 三氧化钨 | 020313 | 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法 GB/T 6150.1-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 锡 | 020314,020306 | 钨精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法 GB/T 6150.2-2008 方法1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钨精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法 GB/T 6150.2-2008 方法2 |  |  |
|  |  | 3 | 磷 | 020307 | 钨精矿化学分析方法 磷量的测定 磷钼黄分光光度法 GB/T 6150.3-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 硫 | 020308 | 钨精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法 GB/T 6150.4-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 钙 | 020314,020306 | 钨精矿化学分析方法 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.5-2008 方法1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钨精矿化学分析方法 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.5-2008 方法2 |  |  |
|  |  | 6 | 湿存水 | 020313 | 钨精矿化学分析方法 湿存水量的测定 重量法 GB/T 6150.6-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 铌、钽 | 020301,020307 | 钨精矿化学分析方法 钽铌量的测定 等离子体发射光谱法和分光光度法 GB/T 6150.7-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钨精矿化学分析方法 钽铌量的测定 等离子体发射光谱法和分光光度法 GB/T 6150.7-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 8 | 钼 | 020307 | 钨精矿化学分析方法 钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 6150.8-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 铜 | 020306 | 钨精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.9-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 铅 | 020306 | 钨精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.10-2008 |  |  |
|  |  | 11 | 锌 | 020306 | 钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.11-2008 |  |  |
|  |  | 12 | 二氧化硅 | 020307,020313 | 钨精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法 GB/T 6150.12-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钨精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法 GB/T 6150.12-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 13 | 砷 | 020306,020307 | 钨精矿化学分析方法 砷量的测定 氢化物原子吸收光谱法和DDTC－Ag分光光度法 GB/T 6150.13-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钨精矿化学分析方法 砷量的测定 氢化物原子吸收光谱法和DDTC－Ag分光光度法 GB/T 6150.13-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 14 | 锰 | 020314,020306 | 钨精矿化学分析方法 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.14-2008 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钨精矿化学分析方法 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.14-2008 方法 2 |  |  |
|  |  | 15 | 铋 | 020306 | 钨精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.15-2008 |  |  |
|  |  | 16 | 铁 | 020307 | 钨精矿化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法 GB/T 6150.16-2009 |  |  |
|  |  | 17 | 锑 | 020306 | 钨精矿化学分析方法 锑量的测定 氢化物原子吸收光谱法 GB/T 6150.17-2008 |  |  |
| 8 | 钼精矿 | 1 | 钼 | 020313 | 钼精矿化学分析方法 钼量的测定 钼酸铅重量法 YS/T 555.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 二氧化硅 | 020307,020313 | 钼精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法 YS/T 555.2-2009 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法 YS/T 555.2-2009 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 砷 | 020305,020307 | 钼精矿化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法和DDTC-Ag分光光度法 YS/T 555.3-2009 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼精矿化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法和DDTC-Ag分光光度法 YS/T 555.3-2009 方法 2 |  |  |
|  |  | 4 | 锡 | 020305 | 钼精矿化学分析方法 锡量的测定 原子荧光光谱法 YS/T 555.4-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 磷 | 020307 | 钼精矿化学分析方法 磷量的测定 磷钼蓝分光光度法 YS/T 555.5-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 铜、铅、铋、锌 | 020306 | 钼精矿化学分析方法 铜、铅、铋、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 555.6-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 氧化钙 | 020306 | 钼精矿化学分析方法 氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 555.7-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 钨 | 020307 | 钼精矿化学分析方法 钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法 YS/T 555.8-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 钾、钠 | 020306 | 钼精矿化学分析方法 钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 555.9-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 铼 | 020307 | 钼精矿化学分析方法 铼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 YS/T 555.10-2009 |  |  |
|  |  | 11 | 油、水分 总含量 | 020313 | 钼精矿化学分析方法 油和水分总含量的测定 重量法 YS/T 555.11-2009 |  |  |
| 9 | 锡精矿 | 1 | 水分 | 020313 | 锡精矿化学分析方法 水分量的测定 称量法 GB/T 1819.1-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 锡 | 020314 | 锡精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法 GB/T 1819.2-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 铁 | 020314 | 锡精矿化学分析方法 铁量的测定 硫酸铈滴定法 GB/T 1819.3-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 | 020306,020314 | 锡精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法 GB/T 1819.4-2004 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法 GB/T 1819.4-2004 方法 2 |  |  |
|  |  | 5 | 砷 | 020307,020314 | 锡精矿化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法 GB/T 1819.5-2004 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡精矿化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法 GB/T 1819.5-2004 方法 2 |  |  |
|  |  | 6 | 锑 | 020307,020306 | 锡精矿化学分析方法 锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.6-2004 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡精矿化学分析方法 锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.6-2004 方法 2 |  |  |
|  |  | 7 | 铋 | 020306 | 锡精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.7-2004 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020306 | 锡精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.8-2004 |  |  |
|  |  | 9 | 三氧化钨 | 020307 | 锡精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 1819.9-2004 |  |  |
|  |  | 10 | 硫 | 020308,020314 | 锡精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法 GB/T 1819.10-2004 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法 GB/T 1819.10-2004 方法 2 |  |  |
|  |  | 11 | 三氧化二铝 | 020307 | 锡精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 1819.11-2004 |  |  |
|  |  | 12 | 二氧化硅 | 020307 | 锡精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法 GB/T 1819.12-2004 |  |  |
|  |  | 13 | 氧化镁 | 020306 | 锡精矿化学分析方法 氧化镁、氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.13-2004 |  |  |
|  |  | 14 | 氧化钙 | 020306 | 锡精矿化学分析方法 氧化镁、氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.13-2004 |  |  |
|  |  | 15 | 铜 | 020306 | 锡精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.14-2006 |  |  |
|  |  | 16 | 氟 | 020311 | 锡精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法 GB/T 1819.15-2006 |  |  |
|  |  | 17 | 银 | 020306 | 锡精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 1819.16-2006 |  |  |
|  |  | 18 | 汞 | 020306 | 锡精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 1819.17-2006 |  |  |
| 10 | 镍精矿 | 1 | 镍 | 020314 | 镍精矿化学分析方法 镍量的测定 丁二酮肟沉淀分离 EDTA滴定法 YS/T 341.1-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 铜 | 020306 | 镍精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 341.2-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 氧化镁 | 020314 | 镍精矿化学分析方法 氧化镁量的测定 EDTA滴定法 YS/T 341.3-2006 |  |  |
|  |  | 4 | 镉 | 020306 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 472.1-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 铬 | 020306 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 472.2-2005 |  |  |
|  |  | 6 | 汞 | 020305 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 472.3-2005 |  |  |
|  |  | 7 | 铅 | 020306 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 472.4-2005 |  |  |
|  |  | 8 | 砷 | 020305 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 472.5-2005 |  |  |
| 11 | 锑精矿 | 1 | 锑 | 020314 | 锑精矿化学分析方法 第1部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法 YS/T 556.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 砷 | 020314 | 锑精矿化学分析方法 第2部分：砷量的测定 溴酸钾滴定法 YS/T 556.2-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 铅 | 020306 | 锑精矿化学分析方法 第3部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 556.3-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 湿存水 | 020313 | 锑精矿化学分析方法 第4部分：湿存水量的测定 重量法 YS/T 556.4-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 锌 | 020306 | 锑精矿化学分析方法 第5部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 556.5-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 硒 | 020305 | 锑精矿化学分析方法 第6部分：硒量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 556.6-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 汞 | 020305 | 锑精矿化学分析方法 第7部分：汞量的测定 原子荧光光谱法 YS/T 556.7-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 硫 | 020314 | 锑精矿化学分析方法 第8部分：硫量的测定 燃烧中和法 YS/T 556.8-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 金 | 020313 | 锑精矿化学分析方法 第9部分：金量的测定 火试金法 YS/T 556.9-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 铜 | 020306 | 锑精矿化学分析方法 第10部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 556.10-2011 |  |  |
|  |  | 11 | 镉 | 020306 | 锑精矿化学分析方法 第11部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 556.11-2011 |  |  |
|  |  | 12 | 铋 | 020306 | 锑精矿化学分析方法 第12部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 556.12-2011 |  |  |
|  |  | 13 | 镍 | 020306 | 锑精矿化学分析方法 第13部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 556.13-2011 |  |  |
|  |  | 14 | 银 | 020306 | 锑精矿化学分析方法 第14部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 556.14-2011 |  |  |
|  |  | 15 | 铅、锌、铜、镉、镍 | 020301 | 锑精矿化学分析方法 第16部分：铅、锌、铜、镉、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 556.16-2011 |  |  |
| 12 | 铋精矿 | 1 | 铋 | 020314 | 铋精矿化学分析方法 铋量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 240.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 铅 | 020314,020306 | 铋精矿化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法 YS/T 240.2-2007 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铋精矿化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法 YS/T 240.2-2007 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 二氧化硅 | 020307,020313 | 铋精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法和重量法 YS/T 240.3-2007 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铋精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法和重量法 YS/T 240.3-2007 方法 2 |  |  |
|  |  | 4 | 三氧化钨 | 020307 | 铋精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法 YS/T 240.4-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 钼 | 020307 | 铋精矿化学分析方法 钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 YS/T 240.5-2007 |  |  |
|  |  | 6 | 铁 | 020314 | 铋精矿化学分析方法 铁量的测定 重铬酸钾滴定法 YS/T 240.6-2007 |  |  |
|  |  | 7 | 硫 | 020314 | 铋精矿化学分析方法 硫量的测定 燃烧－中和滴定法 YS/T 240.7-2007 |  |  |
|  |  | 8 | 砷 | 020307,020314 | 铋精矿化学分析方法 砷量的测定 DDTC－Ag分光光度法和萃取－碘滴定法 YS/T 240.8-2007 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铋精矿化学分析方法 砷量的测定 DDTC－Ag分光光度法和萃取－碘滴定法 YS/T 240.8-2007 方法 2 |  |  |
|  |  | 9 | 铜 | 020314,020306 | 铋精矿化学分析方法 铜量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法 YS/T 240.9-2007 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铋精矿化学分析方法 铜量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法 YS/T 240.9-2007 方法 2 |  |  |
|  |  | 10 | 三氧化二铝 | 020307 | 铋精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法 YS/T 240.10-2007 |  |  |
|  |  | 11 | 银 | 020306 | 铋精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 240.11-2007 |  |  |
| 13 | 钴精矿 | 1 | 钴 | 020314 | 硫化钴精矿化学分析方法 第1部分：钴量的测定 电位滴定法 YS/T 349.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 镍 | 020307 | 钴锍精矿化学分析方法 镍量的测定 （丁二酮肟比色法 YS/T 349-1994 |  |  |
|  |  | 3 | 铜 | 020306 | 硫化钴精矿化学分析方法 第2部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 349.2-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 锰 | 020306 | 硫化钴精矿化学分析方法 第3部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 349.3-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 铅 | 020306 | 镍精矿、钴锍精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 472.4-2005 |  |  |
|  |  | 6 | 砷 | 020305 | 镍精矿、钴锍精矿化学分析方法 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 472.5-2005 |  |  |
|  |  | 7 | 二氧化硅 | 020314 | 硫化钴精矿化学分析方法 第4部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法 YS/T 349.4-2010 |  |  |
|  |  | 8 | 镉 | 020306 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 472.1-2005 |  |  |
|  |  | 9 | 铬 | 020306 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 472.2-2005 |  |  |
|  |  | 10 | 汞 | 020305 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 472.3-2005 |  |  |
| 14 | 金精矿 | 1 | 金、银 | 020313 | 金精矿化学分析方法 第1部分：金量和银量的测定 GB/T 7739.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 银 | 020306 | 金精矿化学分析方法 第2部分：银量的测定 GB/T 7739.2-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 砷 | 020307,020314 | 金精矿化学分析方法 第3部分：砷量的测定 GB/T 7739.3-2007 光度法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金精矿化学分析方法 第3部分：砷量的测定 GB/T 7739.3-2007 滴定法 |  |  |
|  |  | 4 | 铜 | 020306 | 金精矿化学分析方法 第4部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 7739.4-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 铅 | 020306 | 金精矿化学分析方法 第5部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 7739.5-2007 |  |  |
|  |  | 6 | 锌 | 020306 | 金精矿化学分析方法 第6部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 7739.6-2007 |  |  |
|  |  | 7 | 铁 | 020314 | 金精矿化学分析方法 第7部分：铁量的测定重铬酸钾滴定法 GB/T 7739.7-2007 |  |  |
|  |  | 8 | 锑 | 020314 | 金精矿化学分析方法 第10部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法 GB/T 7739.10-2007 |  |  |
| 15 | 银精矿 | 1 | 金、银 | 020313 | 银精矿化学分析方法 金和银量的测定 YS/T 445.1-2001 |  |  |
|  |  | 2 | 铜 | 020306 | 银精矿化学分析方法 铜量的测定 YS/T 445.2-2001 |  |  |
|  |  | 3 | 砷、铋 | 020305,020314 | 银精矿化学分析方法 砷量和铋量的测定 YS/T 445.3-2001 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 银精矿化学分析方法 砷量和铋量的测定 YS/T 445.3-2001 方法 2 |  |  |
|  |  | 4 | 三氧化二铝 | 020307,020314 | 银精矿化学分析方法 三氧化铝量的测定 YS/T 445.4-2001 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 银精矿化学分析方法 三氧化铝量的测定 YS/T 445.4-2001 方法 2 |  |  |
|  |  | 5 | 硫 | 020313,020314 | 银精矿化学分析方法 硫量的测定 YS/T 445.5-2001 |  |  |
|  |  | 6 | 氧化镁 | 020306 | 银精矿化学分析方法 氧化镁量的测定 YS/T 445.6-2001 |  |  |
|  |  | 7 | 铅 | 020314 | 银精矿化学分析方法 铅量的测定 YS/T 445.7-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 银精矿化学分析方法 铅量的测定 YS/T445.9-2001 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020314 | 银精矿化学分析方法 锌量的测定 YS/T 445.8-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 银精矿化学分析方法 铅、锌量的测定 YS/T 445.9-2001 |  |  |
| 16 | 硫铁矿及硫精矿 | 1 | 水 | 020313 | 硫铁矿和硫精矿水分的测定 重量法 GB/T 2461-1996 |  |  |
|  |  | 2 | 有效硫 | 020314 | 硫铁矿及硫精矿中有效硫量的测定 燃烧中和滴定法 GB/T 2462-1996 |  |  |
|  |  | 3 | 全铁 | 020314 | 硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定 硫酸铈容量法和重铬酸钾容量法 GB/T 2463-2008 | 只做方法2 |  |
|  |  | 4 | 氟 | 020311 | 硫铁矿和硫精矿中氟含量的测定 离子选择性电极法 GB/T 2465-1996 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 020306,020307 | 硫铁矿和硫精矿中铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和分光光度法 GB/T 2466-2008 | 只做方法1 |  |
|  |  | 6 | 铅 | 020306,020314 | 硫铁矿和硫精矿中铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和EDTA容量法 GB/T 2467-2008 | 只做方法1 |  |
|  |  | 7 | 锌 | 020306,020307 | 硫铁矿和硫精矿中砷含量的测定 火焰原子吸收光谱法和分光光度法 GB/T 2468-2008 | 只做方法1 |  |
|  |  | 8 | 取样、制样 | 020399 | 硫铁矿和硫精矿 采样与样品制备方法 GB/T 2460-1996 |  |  |
| 17 | 硫化铜、铅、锌精矿 | 1 | 金、银 | 020313,020306 | 硫化铜、铅、锌精矿-金和银含量测定-火试金法和火焰原子吸收光谱法 ISO 10378：2016 |  |  |
| 18 | 铜渣精矿 | 1 | 铜 | 020314 | 铜渣精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 YS/T 1046.1-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020306,020314,020313 | 铜渣精矿化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金重量法 YS/T 1046.2-2015 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜渣精矿化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金重量法 YS/T 1046.2-2015 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁 | 020301 | 铜渣精矿化学分析方法 第7部分：砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 1046.7-2015 |  |  |
| 19 | 铅锑精矿 | 1 | 铅 | 020314 | 铅锑精矿化学分析方法 第1部分 铅量测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 1050.1-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020313 | 铅锑精矿化学分析方法 第8部分 金、银量测定 火试金法 YS/T 1050.8-2015 |  |  |
| 20 | 铬矿石和铬精矿 | 1 | 铬 | 020314 | 铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法 GB/T 24230-2009 |  |  |
| 21 | 铜阳极泥 | 1 | 铜 | 020314 | 铜阳极泥化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 YS/T 745.1-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020313 | 铜阳极泥化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 火试金重量法 YS/T 745.2-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 铂、钯 | 020301 | 铜阳极泥化学分析方法 第3部分：铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法 YS/T 745.3-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 硒 | 020314 | 铜阳极泥化学分析方法 第4部分：硒量的测定 碘量法 YS/T 745.4-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 碲 | 020314 | 铜阳极泥化学分析方法 第5部分：碲量的测定 重铬酸钾滴定法 YS/T 745.5-2010 |  |  |
|  |  | 6 | 铅 | 020314 | 铜阳极泥化学分析方法 第6部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 745.6-2010 |  |  |
|  |  | 7 | 铋 | 020306,020314 | 铜阳极泥化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T 745.7-2010 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜阳极泥化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T 745.7-2010 方法 2 |  |  |
|  |  | 8 | 砷 | 020305 | 铜阳极泥化学分析方法 第8部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 YS/T 745.8-2010 |  |  |
|  |  | 9 | 砷、铋、铁、镍、铅、锑、硒、碲 | 020301 | 铜阳极泥化学分析方法 砷、铋、铁、镍、铅、锑、硒、碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 23607-2009 |  |  |
| 22 | 铅阳极泥 | 1 | 铅 | 020314 | 铅阳极泥化学分析方法 第1部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 775.1-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 铋 | 020306,020314 | 铅阳极泥化学分析方法 第2部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T 775.2-2011 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅阳极泥化学分析方法 第2部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T 775.2-2011 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 砷 | 020314 | 铅阳极泥化学分析方法 第3部分：砷量测定 溴酸钾滴定法 YS/T 775.3-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 锑 | 020306,020314 | 铅阳极泥化学分析方法 第4部分：锑量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法 YS/T 775.4-2011 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅阳极泥化学分析方法 第4部分：锑量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法 YS/T 775.4-2011 方法 2 |  |  |
|  |  | 5 | 金、银 | 020313 | 铅阳极泥化学分析方法 第5部分：金量和银量的测定 火试金重量法 YS/T 775.5-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 铜 | 020314 | 铅阳极泥化学分析方法 第6部分：铜量的测定 碘量法 YS/T 775.6-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 砷、铜、硒 | 020301 | 铅阳极泥化学分析方法 第7部分：砷、铜和硒量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 775.7-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 铼 | 020307 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第18部分：铼量测定 GB/T 14352.18-2010 |  |  |
| 23 | 锡阳极泥 | 1 | 锡 | 020314 | 锡阳极泥化学分析方法 第1部分：锡量的测定 碘酸钾滴定法 YS/T1116.1-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 铋 | 020314 | 锡阳极泥化学分析方法 第2部分：铋量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T1116.2-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 铜、铅、铋 | 020306 | 锡阳极泥化学分析方法 第3部分：铜量、铅量和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T1116.3-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 020314 | 锡阳极泥化学分析方法 第4部分：砷量的测定 碘滴定法 YS/T1116.4-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 金、银 | 020313 | 锡阳极泥化学分析方法 第6部分：金量和银量的测定 火试金法 YS/T1116.6-2016 |  |  |
|  |  | 6 | 锑 | 020314 | 锡阳极泥化学分析方法 第7部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法 YS/T1116.7-2016 |  |  |
| 24 | 铜铅锌矿石 | 1 | 铜 | 020306 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分：铜量的测定 GB/T 14353.1-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 铅 | 020306 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第2部分：铅量的测定 GB/T 14353.2-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 锌 | 020306,020314 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分：锌量的测定 GB/T 14353.3-2010 AAS法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分：锌量的测定 GB/T 14353.3-2010 溶量法 |  |  |
|  |  | 4 | 镉 | 020306 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第4部分：镉量的测定 GB/T14353.4-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 镍 | 020306 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第5部分：镍量的测定 GB/T 14353.5-2010 |  |  |
|  |  | 6 | 钴 | 020306 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第6部分：钴量的测定 GB/T 14353.6-2010 |  |  |
|  |  | 7 | 砷 | 020307 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第7部分：砷量的测定 GB/T 14353.7-2010 |  |  |
|  |  | 8 | 铋 | 020305 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第8部分：铋量的测定 GB/T 14353.8-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第9部分：钼量的测定 GB/T 14353.9-2010 光度法 |  |  |
|  |  | 9 | 银 | 020306 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第11部分：银量的测定 GB/T 14353.11-2010 |  |  |
|  |  | 10 | 硫 | 020313,020314 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第12部分：硫量的测定 GB/T 14353.12-2010 重量法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第12部分：硫量的测定 GB/T 14353.12-2010 碘量法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第12部分：硫量的测定 GB/T 14353.12-2010 中和法 |  |  |
|  |  | 11 | 镓 | 020310 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第13部分：镓量、铟量、铊量、钨量和钼量的测定 GB/T 14353.13-2014 |  |  |
|  |  | 12 | 锗 | 020305 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第14部分：锗量的测定 GB/T 14353.14-2014 |  |  |
|  |  | 13 | 硒 | 020305 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第15部分：硒量的测定 GB/T 14353.15-2014 |  |  |
|  |  | 14 | 碲 | 020306 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第16部分：碲量的测定 GB/T14353.16-2010 |  |  |
|  |  | 15 | 铜、铅、锌、钴和镍 | 020301 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第18部分：铜量、铅量、锌量、钴量和镍量的测定 GB/T 14353.18-2014 |  |  |
| 25 | 铜、铅、锌原矿和尾矿 | 1 | 金 | 020306 | 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第1部分：金量的测定 火试金富集-火焰原子吸收光谱法 YS/T53.1-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 银 | 020306 | 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T53.3-2010 |  |  |
| 26 | 铜原矿和尾矿 | 1 | 铜 | 020306 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T1115.1-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 硫 | 020308 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第9部分：硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法 YS/T1115.9-2016 | 只做方法1 |  |
|  |  | 3 | 钼 | 020307 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 YS/T1115.11-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰 | 020301 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T1115.12-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 砷 | 020305,020314 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第14部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法 YS/T1115.14-2016 |  |  |
| 27 | 锡矿石 | 1 | 锡 | 020314 | 锡矿石化学分析方法 锡量测定 GB/T 15924-2010 |  |  |
| 28 | 锑矿石 | 1 | 锑 | 020314 | 锑矿石化学分析方法 锑量测定 GB/T 15925-2010 |  |  |
| 29 | 铋矿石 | 1 | 铋 | 020314 | 铋矿石化学分析方法 铋量测定 GB/T 15926-2010 |  |  |
| 30 | 镍矿石 | 1 | 镍 | 020306 | 镍矿石化学分析方法 镍量测定 GB/T 15923-2010 |  |  |
| 31 | 钴矿石 | 1 | 钴 | 020306 | 钴矿石化学分析方法 钴量测定 GB/T 15922-2010 |  |  |
| 32 | 铝土矿石 | 1 | 三氧化二铝 | 020314 | 铝土矿石化学分析方法 第1部分：氧化铝含量的测定 EDTA滴定法 YS/T 575.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 二氧化硅 | 020307 020313 | 铝土矿石化学分析方法 第2部分：二氧化硅含量的测定 重量-钼蓝光度法 YS/T 575.2-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝土矿石化学分析方法 第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法 YS/T 575.3-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 三氧化二铁 | 020314 | 铝土矿石化学分析方法 第4部分:三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 YS/T 575.4-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝土矿石化学分析方法 第5部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法 YS/T 575.5-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 二氧化钛 | 020307 | 铝土矿石化学分析方法 第6部分:二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷光度法 YS/T 575.6-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 氧化钙 | 020306 | 铝土矿石化学分析方法 第7部分:氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 575.7-2007 |  |  |
|  |  | 6 | 氧化镁 | 020306 | 铝土矿石化学分析方法 第8部分:氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 575.8-2007 |  |  |
|  |  | 7 | 氧化钾、氧化钠 | 020306 | 铝土矿石化学分析方法 第9部分:氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 575.9-2007 |  |  |
|  |  | 8 | 氧化锰 | 020306 | 铝土矿石化学分析方法 第10部分:氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 575.10-2007 |  |  |
|  |  | 9 | 三氧化二铬 | 020306 | 铝土矿石化学分析方法 第11部分:三氧化二铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 575.11-2007 |  |  |
|  |  | 10 | 五氧化二钒 | 020307 | 铝土矿石化学分析方法 第12部分:五氧化二钒含量的测定 苯甲酰苯胲光度法 YS/T 575.12-2007 |  |  |
|  |  | 11 | 锌 | 020306 | 铝土矿石化学分析方法 第13部分:锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 575.13-2007 |  |  |
|  |  | 12 | 稀土氧化物 | 020307 | 铝土矿石化学分析方法 第14部分:稀土氧化物总量的测定 三溴偶氮胂光度法 YS/T 575.14-2007 |  |  |
|  |  | 13 | 三氧化二镓 | 020307 | 铝土矿石化学分析方法 第15部分:三氧化二镓含量的测定 罗丹明B萃取光度法 YS/T 575.15-2007 |  |  |
|  |  | 14 | 五氧化二磷 | 020307 | 铝土矿石化学分析方法 第16部分:五氧化二磷含量的测定 钼蓝光度法 YS/T 575.16-2007 |  |  |
|  |  | 15 | 硫 | 020314 | 铝土矿石化学分析方法 第17部分:硫含量的测定 燃烧-碘量法 YS/T 575.17-2007 |  |  |
|  |  | 16 | 碳 | 020314 | 铝土矿石化学分析方法 第18部分:总碳含量的测定 燃烧-非水滴定法 YS/T 575.18-2007 |  |  |
|  |  | 17 | 烧减量 | 020313 | 铝土矿石化学分析方法 第19部分:烧减量的测定 重量法 YS/T 575.19-2007 |  |  |
|  |  | 18 | 湿存水 | 020313 | 铝土矿石化学分析方法 第22部分:湿存水含量的测定 重量法 YS/T 575.22-2007 |  |  |
| 33 | 萤石 | 1 | 氟化钙 | 020314 | 萤石 氟化钙含量的测定 GB/T 5195.1-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 碳酸盐 | 020314 | 萤石 碳酸盐含量的测定 GB/T 5195.2 -2006 |  |  |
|  |  | 3 | 105℃质损量 | 020313 | 萤石 105℃质损量的测定 重量法 GB/T 5195.3-2006 |  |  |
|  |  | 4 | 硫化物 | 020314 | 萤石 硫化物含量的测定 碘量法 GB/T 5195.4-2006 |  |  |
|  |  | 5 | 总硫 | 020314 | 萤石 总硫含量的测定 燃烧碘量法 GB/T 5195.5-2006 |  |  |
|  |  | 6 | 磷 | 020307 | 萤石 磷含量的测定 GB/T 5195.6–2006 |  |  |
|  |  | 7 | 二氧化硅 | 020307 | 萤石 二氧化硅含量的测定 GB/T 5195.8-2006 |  |  |
|  |  | 8 | 铁 | 020307 | 萤石 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 5195.10-2006 |  |  |
|  |  | 9 | 锰 | 020307 | 萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法 GB/T 5195.11-2006 |  |  |
| 34 | 铁矿石 | 1 | 吸湿水 | 020313 | 铁矿石化学分析方法 重量法测定分析试样中吸湿水量 GB/T 6730.3-1986 |  |  |
|  |  | 2 | 全铁 | 020314 | 铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法 GB/T 6730.5-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 金属铁 | 020307 | 铁矿石 金属铁含量的测定 磺基水杨酸分光光度法 GB/T 6730.7-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 亚铁 | 020314 | 铁矿石 亚铁含量的测定重铬酸钾滴定法 GB/T 6730.8-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 硅 | 020307 | 铁矿石 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法 GB/T 6730.9-2016 |  |  |
|  |  | 6 | 铝 | 020314 | 铁矿石 铝含量的测定EDTA滴定法 GB/T 6730.11-2007 |  |  |
|  |  | 7 | 铝 | 020307 | 铁矿石 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 6730.12-2016 |  |  |
|  |  | 8 | 钙、镁 | 020306 | 铁矿石化学分析方法 原子吸收分光光度法测定钙和镁量 GB/T 6730.14-1986 |  |  |
|  |  | 9 | 硫 | 020314 | 铁矿石 硫含量的测定 燃烧碘量法 GB/T 6730.17-2014 |  |  |
|  |  | 10 | 磷 | 020307 | 铁矿石 磷含量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 6730.18-2006 |  |  |
|  |  | 11 | 钛 | 020314 | 铁矿石 钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法 GB/T 6730.23-2006 |  |  |
|  |  | 12 | 钠、钾 | 020306 | 铁矿石化学分析方法 原子吸收分光光度法测定钠和钾量 GB/T 6730.49-1986 |  |  |
|  |  | 13 | 铬 | 020306 | 铁矿石 铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6730.57-2004 |  |  |
|  |  | 14 | 锰 | 020306 | 铁矿石 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6730.59-2005 |  |  |
|  |  | 15 | 碳、硫 | 020308 | 铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 GB/T 6730.61-2005 |  |  |
|  |  | 16 | 铝、钙、镁、锰、磷、硅、钛 | 020301 | 铁矿石 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006 |  |  |
| 35 | 锰矿石 | 1 | 铬 | 020307,020314 | 锰矿石化学分析方法铬量的测定 GB/T 14949.1-1994 第一篇 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰矿石化学分析方法铬量的测定 GB/T 14949.1-1994 第二篇 |  |  |
|  |  | 2 | 镍 | 020306 | 锰矿石化学分析方法 镍量的测定 GB/T 14949.2-1994 |  |  |
|  |  | 3 | 氧化钡 | 020313 | 锰矿石化学分析方法 氧化钡量的测定 GB/T 14949.3-1994 |  |  |
|  |  | 4 | 钒 | 020307 | 锰矿石化学分析方法 钒量的测定 GB/T 14949.4-1994 |  |  |
|  |  | 5 | 钛 | 020307 | 锰矿石化学分析方法 钛量的测定 GB/T 14949.5-1994 |  |  |
|  |  | 6 | 铜、铅和锌 | 020306 | 锰矿石化学分析方法 铜、铅和锌量的测定 GB/T 14949.6-1994 |  |  |
|  |  | 7 | 钠、钾 | 020306 | 锰矿石化学分析方法 钠和钾量的测定 GB/T 14949.7-1994 |  |  |
|  |  | 8 | 湿存水 | 020313 | 锰矿石化学分析方法 湿存水量的测定 GB/T 14949.8-1994 |  |  |
|  |  | 9 | 硫 | 020313 | 锰矿石化学分析方法 硫量的测定 GB/T 14949.9-1994 |  |  |
|  |  | 10 | 钴 | 020307 | 锰矿石化学分析方法 钴量的测定 GB/T 14949.10-1994 |  |  |
|  |  | 11 | 二氧化碳 | 020313 | 锰矿石化学分析方法 二氧化碳量的测定 GB/T 14949.11-1994 |  |  |
|  |  | 12 | 化合水 | 020313 | 锰矿石化学分析方法 化合水量的测定 GB/T 14949.12-1994 |  |  |
|  |  | 13 | 锰 | 020314 | 锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁按滴定法 GB/T 1506-2016 方法 2 |  |  |
|  |  | 14 | 全铁 | 020314,020307 | 锰矿石 全铁含量的测定 重铬酸钾滴定法和邻菲罗琳分光光度法 GB/T 1508-2002 |  |  |
|  |  | 15 | 硅* | 020313 | 锰矿石 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 GB/T 1509-2016 |  |  |
|  |  | 16 | 铝* | 020314 | 锰矿石 铝含量的测定 EDTA滴定法 GB/T 1510-2016 |  |  |
|  |  | 17 | 钙、镁 | 020314 | 锰矿石 钙和镁含量的测定 EDTA滴定法 GB/T 1511-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰矿石 钙和镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 1513-2006 |  |  |
|  |  | 18 | 磷 | 020307 | 锰矿石 磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法 GB/T 1515-2002 |  |  |
|  |  | 19 | 铁、硅、铝、钙、钡、镁、钾、铜、镍、锌、磷、钴、铬、钒、砷、铅、钛 | 020301 | 锰矿石 铁、硅、铝、钙、钡、镁、钾、铜、镍、锌、磷、钴、铬、钒、砷、铅和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 24197-2009 |  |  |
| 36 | 红土镍矿 | 1 | 镍 | 020306 | 红土镍矿化学分析方法第1部分：镍量的测定火焰原子吸收光谱法 YS/T 820.1-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 020314 | 红土镍矿化学分析方法第3部分：全铁量的测定 重铬酸钾滴定法 YS/T 820.3-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 磷 | 020307 | 红土镍矿化学分析方法第4部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法 YS/T 820.4-2012 |  |  |
|  |  | 4 | 二氧化硅 | 020314 | 红土镍矿化学分析方法第8部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法 YS/T 820.8-2012 |  |  |
|  |  | 5 | 铬 | 020314 | 红土镍矿化学分析方法第 21部分：铬量的测定 硫酸亚铁铵滴定法 YS/T 820.21-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷和锌 | 020301 | 红土镍矿化学分析方法第10部分：钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷和锌量的测定 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 YS/T 820.10-2012 |  |  |
| 37 | 铅泥、铅烟灰 | 1 | 铟 | 020301 | 铅泥、铅烟灰化学分析方法 铟量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 IREAC-ZY-QYH01 |  |  |
| 38 | 镍、钴、锰三元素氢氧化物 | 1 | 镍 | 020313 | 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第2部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法 YS/T928.2-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 镍、钴、锰 | 020301 | 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第3部分：镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 928.3-2013 |  |  |
| 39 | 工业硫酸镍 | 1 | 镍 | 020313,020314 | 工业硫酸镍 HG/T 2824-2009 |  |  |
| 40 | 载金炭 | 1 | 金 | 020313,020306 | 载金炭化学分析方法 第1部分：金量的测定 GB/T29509.1-2013 | 只做方法1 |  |
|  |  | 2 | 银 | 020306 | 载金炭化学分析方法 第2部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T29509.2-2013 |  |  |
| 41 | 选冶物料 | 1 | 锡 | 020301 | 选冶物料化学分析方法 锡量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 IRAEC-ZY-XYWL01-2018 |  |  |
| 42 | 冰铜 | 1 | 铜 | 020314 | 冰铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 YS/T990.1-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020306,020313 | 冰铜化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金法 YS/T990.2-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冰铜化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金法 YS/T990.2-2014 方法 2 |  |  |
|  |  | 3 | 硫 | 020313,020314 | 冰铜化学分析方法 第3部分：硫量的测定 重量法和燃烧滴定法 YS/T990.3-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冰铜化学分析方法 第3部分：硫量的测定 重量法和燃烧滴定法 YS/T990.3-2014 方法 2 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 | 020306,020314 | 冰铜化学分析方法 第6部分：铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T990.6-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冰铜化学分析方法 第6部分：铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T990.6-2014 方法 2 |  |  |
|  |  | 5 | 砷 | 020305,020307,020314 | 冰铜化学分析方法 第8部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、二乙基二硫代甲酸银分光光度法和溴酸钾滴定法 YS/T990.8-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冰铜化学分析方法 第8部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、二乙基二硫代甲酸银分光光度法和溴酸钾滴定法 YS/T990.8-2014 方法 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冰铜化学分析方法 第8部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、二乙基二硫代甲酸银分光光度法和溴酸钾滴定法 YS/T990.8-2014 方法 3 |  |  |
|  |  | 6 | 铁 | 020314 | 冰铜化学分析方法 第9部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法 YS/T990.9-2014 |  |  |
|  |  | 7 | 二氧化硅 | 020307,020314 | 冰铜化学分析方法 第10部分：二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和氟硅酸钾滴定法 YS/T990.10-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冰铜化学分析方法 第10部分：二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和氟硅酸钾滴定法 YS/T990.10-2014 方法 2 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 020306,020314 | 冰铜化学分析方法 第14部分：锌量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T990.14-2014 方法 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冰铜化学分析方法 第14部分：锌量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T990.14-2014 方法 2 |  |  |
|  |  | 9 | 铅、锌、镍、砷、铋、锑、钙、镁、镉、钴 | 020301 | 冰铜化学分析方法 第18部分：铅、锌、镍、砷、铋、锑、钙、镁、镉、钴量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T990.18-2014 |  |  |
| 43 | 冶金用金块矿 | 1 | 取样、制样 | 020399 | 金块矿取样和制样方法 手工方法 GB/T 13449-1992 |  |  |
| 44 | 金矿石 | 1 | 取样、制样 | 020399 | 金矿石取样制样方法 GB/T 32841-2016 |  |  |
| 45 | 浮选金精矿 | 1 | 取样、制样 | 020399 | 浮选金精矿取样、制样方法 YS/T 3005-2011 |  |  |
| 46 | 散装重有色金属浮选精 | 1 | 取样、制样 | 020399 | 散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则 GB/T 14260-2010 |  |  |
| 47 | 散装浮选锌精矿 | 1 | 取样、制样 | 020399 | 散装浮选锌精矿取样、制样方法 GB/T 14261-2010 |  |  |
| 48 | 散装浮选铅精矿 | 1 | 取样、制样 | 020399 | 散装浮选铅精矿取样、制样方法 GB/T 14262-2010 |  |  |
| 49 | 散装浮选铜精矿 | 1 | 取样、制样 | 020399 | 散装浮选铜精矿取样、制样方法 GB/T 14263-2010 |  |  |
| 50 | 散装矿产品 | 1 | 取样 | 020399 | 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法 GB/T 2007.1-1987 |  |  |
|  |  | 2 | 制样 | 020399 | 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法 GB/T 2007.2-1987 |  |  |
|  |  | 3 | 品质波动 | 020399 | 散装矿产品取样、制样通则 评定品质波动试验方法 GB/T 2007.3-1987 |  |  |
|  |  | 4 | 偏差、精密度校核 | 020399 | 散装矿产品取样、制样通则 偏差、精密度校核试验方法 GB/T 2007.4-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 粒度 | 020399 | 散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法手工筛分法 GB/T 2007.7-1987 |  |  |
|  |  | 6 | 水分 | 020313 | 散装矿产品取样、制样通则 水分测定方法——热干燥法 GB/T 2007.6-1987 |  |  |
| 环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 1 | pH值 | 023501 023502 023503 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |  |  |
|  |  | 2 | 溶解氧 | 023501 023502 023503 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸盐指数 | 023501 023502 023503 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |  |  |
|  |  | 4 | 化学需氧量 | 023501 023502 023503 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 |  |  |
|  |  | 5 | 氨氮 | 023501 023502 023503 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 总磷 | 023501 023502 023503 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |  |
|  |  | 7 | 总氯 | 023501 023502 023503 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 |  |  |
|  |  | 8 | 总氮 | 023501 023502 023503 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |  |
|  |  | 9 | 氟化物 | 023501 023502 023503 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |  |  |
|  |  | 10 | 总汞 | 023501 023502 023503 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 |  |  |
|  |  | 11 | 六价铬 | 023501 023502 023503 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |  |  |
|  |  | 12 | 总铬 | 023501 023502 023503 | 水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987 |  |  |
|  |  | 13 | 铜、锌、铅、镉 | 023501 023502 023503 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |  |
|  |  | 14 | 氰化物 | 023501 023502 023503 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  |  |
|  |  | 15 | 挥发酚 | 023501 023502 023503 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |  |
|  |  | 16 | 阴离子表面活性剂 | 023501 023502 023503 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  |  |
|  |  | 17 | 硫化物 | 023501 023502 023503 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |  |  |
|  |  | 18 | 硫酸盐 | 023501 023502 023503 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989 |  |  |
|  |  | 19 | 硝酸盐氮 | 023501 023502 023503 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987 |  |  |
|  |  | 20 | 氯化物 | 023501 023502 023503 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |  |  |
|  |  | 21 | 铝、锑、砷、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、磷、铅、锂、镁、锰、钼、镍、钾、硒、硅、钠、铋、锶、钒、锌 | 023501 023502 023503 023504 | ICP-AES测定水中常见无机离子 APHA 3120 |  |  |
|  |  | 22 | 砷、锑、硒 | 023501 023502 023503 023504 | 氢化物发生原子吸收光谱法测定水中砷和硒 APHA 3114 |  |  |
|  |  | 23 | 氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量 | 023503 | 饮用天然矿泉水中 氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的反相高效液相色谱法测定 GB/T 5009.167-2003 |  |  |
|  |  | 24 | 氯、氯胺 | 023599 | DPD比色法测定游离氯和氯胺 APHA 19th Ed 4500 |  |  |
|  |  | 25 | 铝、砷、钡、镉、钙、铬、铜、铅、镁、汞、钾、硒、银、钠、锡、锌、锑、铍、铊 | 023599 | 电感耦合等离子体质谱法测定水中铝、砷、钡、镉、钙、铬、铜、铅、镁、汞、钾、硒、银、钠、锡、锌、锑、铍、铊量 IREAC-ZY-DI01 |  |  |
|  |  | 26 | 氟、氯、硝酸盐、硫酸盐 | 023599 | 离子色谱法测定血液透析用水中氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐 IREAC-ZY-DI02 |  |  |
| 2 | 土壤 | 1 | 总汞 | 023601 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997 |  |  |
|  |  | 2 | 铝、锑、砷、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、铅、锂、镁、锰、钼、镍、磷、钾、硒、银、钠、锶、锡、钒、锌 | 023601 | ICP-AES测定污泥、沉积物和土壤中常量和微量元素 EPA 6010A |  |  |
|  |  | 3 | 总汞 | 023601 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 总砷 | 023601 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 |  |  |
| 3 | 固体废物 | 1 | 总汞 | 0237 | 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 15555.1-1995 |  |  |
|  |  | 2 | 铜、锌、铅、镉 | 0237 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |  |  |
|  |  | 3 | 砷 | 0237 | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 15555.3-1995 |  |  |
|  |  | 4 | 铬（Ⅵ） | 0237 | 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 15555.7-1995 |  |  |
|  |  |  |  |  | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 |  |  |
|  |  | 5 | 总铬 | 0237 | 固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 15555.8-1995 |  |  |
|  |  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.5-1995 |  |  |
|  |  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ749-2015 |  |  |
|  |  | 6 | 镍 | 0237 | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15555.9-1995 |  |  |
|  |  |  |  |  | 固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 15555.10-1995 |  |  |
|  |  | 7 | 氟化物 | 0237 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 GB/T 15555.11-1995 |  |  |
|  |  | 8 | 腐蚀性 | 0237 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995 |  |  |
| 4 | 25号钠黑药 | 1 | 选矿活性物质 | 024599 | 25号钠黑药 YS/T 279-2011附录A |  |  |
| 5 | 黄药 | 1 | 黄原酸盐 | 024599 | 黄药化学分析方法 乙酸铅滴定法测定黄原酸盐含量 YS/T 271.1-1994 |  |  |
|  |  | 2 | 游离碱 | 024599 | 黄药化学分析方法 乙酸滴定法测定游离碱含量 YS/T 271.2-1994 |  |  |
|  |  | 3 | 水分及挥发物 | 024599 | 黄药化学分析方法 红外干燥法测定水分及挥发物含量 YS/T 271.3-1994 |  |  |
| 6 | 乙硫氮 | 1 | 乙硫氮和游离碱 | 024599 | 乙硫氮 YS/T 270-2011附录A |  |  |
| 7 | 丁铵黑药 | 1 | 选矿活性物质 | 024599 | 丁铵黑药 YS/T 278-2011 附录A |  |  |
|  |  | 2 | 水不溶物 | 024599 | 丁铵黑药 YS/T 278-2011 附录B |  |  |
| 8 | 丁钠黑药 | 1 | 选矿活性物质 | 024599 | 丁钠黑药 YS/T 280-2011附录A |  |  |
| 9 | 甘苄油 | 1 | 甘苄油 | 024599 | 甘苄油技术条件 YS/T 387-1994 |  |  |
| 10 | 异丁钠黑药 | 1 | 选矿活性物质 | 024599 | 异丁钠黑药 YS/T 675-2008 附录A |  |  |
| 11 | 25号黑药 | 1 | 选矿活性物质 | 024599 | 25号黑药 YS/T 249-2011 附录A |  |  |

CNAS认可的实验室检测能力范围（中文）

名称：北矿检测技术有限公司

地址：徐州实验室

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 化学类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属与合金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海绵铂 | 1 | 钯、铑、铱、金、银、铜、锌、镍、铝、硅、镁、锰、铁、铅 | 020101 | 海绵铂 GB/T1419-2015（附录A） |  |  |
| 2 | 海绵钯 | 1 | 铂、铑、铱、金、银、铜、锌、镍、铝、硅、镁、锰、铁、铅 | 020101 | 海绵钯 GB/T1420-2015（附录A） |  |  |
| 3 | 粗铜 | 1 | 铜 | 020114 | 粗铜化学分析方法,第1部分:铜量的测定,碘量法 YS/T521.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020113 | 粗铜化学分析方法,第2部分:金和银量的测定,火试金法 YS/T521.2-2009 |  |  |
| 4 | 尾气净化用金属载体催化剂 | 1 | 铂、钯、铑 | 020106 | 尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T835-2012 |  |  |
| 5 | 催化剂 | 1 | 铂、钯、铑 | 020101 | 催化剂中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 IREAC-ZY-CHJ01-2015 |  |  |
| 矿石与矿物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜精矿 | 1 | 铜 | 020314 | 铜精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 GB/T3884.1-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020306,020313 | 铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法 GB/T3884.2-2012 |  |  |
| 2 | 铅精矿 | 1 | 铅 | 020314 | 铅精矿化学分析方法，铅量的测定—酸溶解-EDTA滴定法 GB/T8152.1-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020306 | 铅精矿化学分析方法，银量和金量的测定—铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法 GB/T 8152.10-2006 |  |  |
| 3 | 金精矿 | 1 | 金、银 | 020313 | 金精矿化学分析方法 第1部分：金量和银量的测定 GB/T7739.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 银 | 020306 | 金精矿化学分析方法 第2部分：银量的测定 GB/T7739.2-2007 |  |  |
| 4 | 银精矿 | 1 | 金、银 | 020313 | 银精矿化学分析方法，金和银量的测定 YS/T445.1-2001 |  |  |
| 5 | 铜阳极泥 | 1 | 铜 | 020314 | 铜阳极泥化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 YS/T 745.1-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020313 | 铜阳极泥化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 火试金重量法 YS/T 745.2-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 铂、钯 | 020301 | 铜阳极泥化学分析方法 第3部分：铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法 YS/T 745.3-2010 |  |  |
| 6 | 铅阳极泥 | 1 | 铅 | 020314 | 铅阳极泥化学分析方法 第1部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 775.1-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020313 | 铅阳极泥化学分析方法 第5部分：金量和银量的测定 火试金重量法 YS/T 775.5-2011 |  |  |
| 7 | 铜渣精矿 | 1 | 铜 | 020314 | 铜渣精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 YS/T 1046.1-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020306,020313 | 铜渣精矿化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金重量法 YS/T 1046.2-2015 |  |  |
| 8 | 铅锑精矿 | 1 | 铅 | 020314 | 铅锑精矿化学分析方法 第1部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 1050.1-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020313,020314 | 铅锑精矿化学分析方法 第8部分：金量和银量的测定 火试金法 YS/T 1050.8-2015 |  |  |
| 9 | 冰铜 | 1 | 铜 | 020314 | 冰铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 YS/T990.1-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 金、银 | 020306,020313 | 冰铜化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金法 YS/T990.2-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 铅 | 020306,020314 | 冰铜化学分析方法 第6部分：铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T990.6-2014 |  |  |
| 10 | 锌精矿 | 1 | 锌 | 020314 | 锌精矿化学分析方法第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTD滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法 GB/T8151.1-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 镉 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第8部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.8-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 银 | 020306 | 锌精矿化学分析方法第12部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T8151.12-2012 |  |  |
| 11 | 锡精矿 | 1 | 锡 | 020314 | 锡精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法 GB/T 1819.2-2004 |  |  |
| 12 | 锡矿石 | 1 | 锡 | 020314 | 锡矿石化学分析方法 锡量测定 GB/T 15924-2010 |  |  |